## CASUB-CAN-HERMOSILLO
CLAVE | SITIO | NOMBRE_ORGANISMO_DE_CUENCA | NOMBRE_ESTADO | MUNICIPIO | ACUIFERO | SUBTIPO | LONGITUD | LATITUD | PERIODO | ALC_mg/L | CAL_ALC | CONDUCT_mS/cm | CAL_CONDUC | SDT_mg/L | SDT_M_mg/L | CAL_SDT_ra | CAL_SDT_salin | FLUORUROS_mg/L | CAL_FLUO | DUR_mg/L | CAL_DUR | COLI_FEC_NMP/100_mL | CAL_COLI_FEC | N_NO3_mg/L | CAL_N_NO3 | AS_TOT_mg/L | CAL_AS | CD_TOT_mg/L | CAL_CD | CR_TOT_mg/L | CAL_CR | HG_TOT_mg/L | CAL_HG | PB_TOT_mg/L | CAL_PB | MN_TOT_mg/L | CAL_MN | FE_TOT_mg/L | CAL_FE | SEMAFORO | CONTAMINANTES | CUMPLE_ALC | CUMPLE_COND | CUMPLE_SDT_ra | CUMPLE_SDT_salin | CUMPLE_FLUO | CUMPLE_DUR | CUMPLE_CF | CUMPLE_NO3 | CUMPLE_AS | CUMPLE_CD | CUMPLE_CR | CUMPLE_HG | CUMPLE_PB | CUMPLE_MN | CUMPLE_FE
OCNOR3987M1 | POZO 3 OJO DE AGUA | NOROESTE | SONORA | CANANEA | RIO BACOACHI | POZO | -110.2177 | 30.976 | 2012-2018 | 93.135 | Media | 867.5 | Permisible para riego |  | 516 | Cultivos sensibles | Potable - Dulce | 0.26395 | Baja | 288.4929 | Potable - Dura | <1.1 | Potable - Excelente | 0.95422 | Potable - Excelente | <0.01 | Potable - Excelente | <0.003 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0005 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0015 | Potable - Excelente | 0.0326 | Potable - Excelente | Verde |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCNOR4018 | POZO SAUZ DE URES | NOROESTE | SONORA | URES | RIO SONORA | POZO | -110.438 | 29.4014 | 2012-2018 | 334.9 | Alta | 1300 | Permisible para riego | 704.64 | 1040 | Cultivos con manejo especial | Ligeramente salobres | 0.41843 | Media | 567.4875 | Muy dura e indeseable usos industrial y domestico | <1.1 | Potable - Excelente | 5.6501 | Potable - Buena calidad | <0.01 | Potable - Excelente | <0.003 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0005 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0015 | Potable - Excelente | 0.078175 | Potable - Excelente | Amarillo | DT, | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCNOR4021 | SAN PABLO DE ACONCHI | NOROESTE | SONORA | ACONCHI | RIO SONORA | POZO | -110.2011 | 29.7737 | 2012-2018 | 281.6925 | Alta | 1054 | Permisible para riego | 499.84 | 725 | Cultivos sensibles | Potable - Dulce | 0.37667 | Baja | 403.521 | Potable - Dura | 85 | Buena calidad | 4.1446 | Potable - Excelente | <0.01 | Potable - Excelente | <0.003 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0005 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | 0.0033163 | Potable - Excelente | <0.025 | Potable - Excelente | Verde |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCNOR4025 | POZO ARIZPE | NOROESTE | SONORA | ARIZPE | RIO BACANUCHI | POZO | -110.1609 | 30.3412 | 2012-2018 | 217.85 | Alta | 699.5 | Buena para riego | 500.8 | 510 | Cultivos sensibles | Potable - Dulce | 0.27299 | Baja | 329.5812 | Potable - Dura | <1.1 | Potable - Excelente | 1.6168 | Potable - Excelente | <0.01 | Potable - Excelente | <0.003 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0005 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | 0.0015313 | Potable - Excelente | 0.077625 | Potable - Excelente | Verde |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCNOR4027 | POZO TAHUICHOPA | NOROESTE | SONORA | ARIZPE | RIO BACANUCHI | POZO | -110.1579 | 30.3733 | 2012-2018 | 257.495 | Alta | 748.5 | Buena para riego | 456.32 | 640 | Cultivos sensibles | Potable - Dulce | 0.31915 | Baja | 378.4434 | Potable - Dura | 53.7 | Buena calidad | 1.6729 | Potable - Excelente | <0.01 | Potable - Excelente | <0.003 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0005 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | 0.019748 | Potable - Excelente | 0.063375 | Potable - Excelente | Verde |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCNOR4029 | POZO BACOACHI | NOROESTE | SONORA | BACOACHI | RIO BACOACHI | POZO | -109.9559 | 30.6357 | 2012-2018 | 150.47 | Alta | 388 | Buena para riego | 179.2 | 266 | Excelente para riego | Potable - Dulce | 1.1641 | Potable - Optima | 143.6474 | Potable - Dura | <1.1 | Potable - Excelente | 0.28178 | Potable - Excelente | <0.01 | Potable - Excelente | <0.003 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0005 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | 0.010574 | Potable - Excelente | 0.085459 | Potable - Excelente | Verde |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCNOR4030 | NUEVO POZO CHINAPA | NOROESTE | SONORA | ARIZPE | RIO BACOACHI | POZO | -110.0339 | 30.4399 | 2012-2018 | 246.09 | Alta | 732 | Buena para riego | 431.68 | 521 | Cultivos sensibles | Potable - Dulce | 0.3033 | Baja | 347.3974 | Potable - Dura | 15 | Buena calidad | 5.2281 | Potable - Buena calidad | <0.01 | Potable - Excelente | <0.003 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0005 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0015 | Potable - Excelente | 0.02785 | Potable - Excelente | Verde |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCNOR4039 | EL CAMPITO | NOROESTE | SONORA | HERMOSILLO | MESA DEL SERI-LA VICTORIA | POZO | -110.8353 | 29.089 | 2012-2018 | 280.92 | Alta | 1176.5 | Permisible para riego | 699.52 | 820 | Cultivos sensibles | Potable - Dulce | 0.56954 | Media | 399.7544 | Potable - Dura | <1.1 | Potable - Excelente | 9.5989 | Potable - Buena calidad | 0.014256 | Apta como FAAP | <0.003 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0005 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0015 | Potable - Excelente | 0.086089 | Potable - Excelente | Verde |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCNOR4042 | RANCHO CERRO DE LAS HORMIGAS | NOROESTE | SONORA | HERMOSILLO | MESA DEL SERI-LA VICTORIA | POZO | -110.7532 | 29.1942 | 2012-2018 | 385.53 | Alta | 897 | Permisible para riego | 581.76 | 547.8 | Cultivos sensibles | Potable - Dulce | 0.54529 | Media | 328.768 | Potable - Dura | 211 | Aceptable | 0.46747 | Potable - Excelente | 0.022333 | Apta como FAAP | <0.003 | Potable - Excelente | 0.01205 | Potable - Excelente | <0.0005 | Potable - Excelente | <0.005 | Potable - Excelente | <0.0015 | Potable - Excelente | 0.049381 | Potable - Excelente | Verde |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI

## Diccionario datos_Subterránea
CAMPO | DESCRIPCION | TIPO | VALOR_POSIBLE
CLAVE | Clave del sitio de monitoreo | Texto | A - Z
SITIO | Nombre del sitio de muestreo | Texto | A - Z
ID_ORGANISMO_DE_CUENCA | Identificador de Organismo de Cuenca | Numerico | Entero
NOMBRE_ORGANISMO_DE_CUENCA | Nombre del Organismo de Cuenca de agua donde se localiza el sitio de monitoreo | Texto | A - Z
ID_ESTADO | Identificador de Estado | Numerico | Entero
NOMBRE_ESTADO | Estado donde se encuentra el sitio de muestreo | Texto | A - Z
ID_MUNICIPIO | Identificador de Municipio | Numerico | Entero
NOMBRE_MUNICIPIO | Municipio donde se encuentra el sitio de muestreo | Texto | A - Z
ID_ACUIFERO | Identificador de Acuífero | Numerico | Entero
ACUIFERO | Acu¡fero donde se encuentra el sitio de muestreo | Texto | A - Z
SUBTIPO | Subtipo de cuerpo de agua donde se encuentra el sitio de muestreo | Texto | A - Z
LONGITUD | Coordenada de longitud | Numerico | 6 decimales
LATITUD | Coordenada de latitud | Numerico | 6 decimales
AÑO | Anio o periodo en que se realizo el muestreo | Texto | 2012 - actual
ALC_mg/L | Valor de Alcalinidad Total, en miligramos por litro | Texto | 1 decimal, ND
AS_TOT_mg/L | Valor de Arsenico Total, en miligramos por litro | Texto | 3 decimales, ND
CD_TOT_mg/L | Valor de Cadmio Total, en miligramos por litro | Texto | 3 decimales, ND
COLI_FEC_NMP/100_mL | Valor de Coliformes Fecales, en Numero Mas Probable por 100 mililitros | Texto | 1 decimal, ND
CONDUCT_mS/cm | Valor de Conductividad en microSiemens por centimetro | Texto | 1 decimal, ND
CR_TOT_mg/L | Valor de Cromo Total, en miligramos por litro | Texto | 3 decimales, ND
DUR_mg/L | Valor de Dureza Total, en miligramos por litro | Texto | 1 decimal, ND
FE_TOT_mg/L | Valor de Hierro Total, en miligramos por litro | Texto | 3 decimales, ND
FLUORUROS_mg/L | Valor de Fluoruros Totales (F-), en miligramos por litro | Texto | 1 decimal, ND
HG_TOT_mg/L | Valor de Mercurio Total, en miligramos por litro | Texto | 4 decimales, ND
MN_TOT_mg/L | Valor de Manganeso Total, en miligramos por litro | Texto | 3 decimales, ND
N_NO3_mg/L | Valor de Nitrogeno de Nitratos, en miligramos por litro | Texto | 3 decimales, ND
PB_TOT_mg/L | Valor de Plomo Total, en miligramos por litro | Texto | 3 decimales, ND
SDT_M_mg/L | Valor de Solidos Disueltos Totales-Medidos, en miligramos por litro | Texto | 1 decimal, ND
SDT_mg/L | Valor de Solidos Disueltos Totales, en miligramos por litro | Texto | 1 decimal, ND
CALIDAD_ALC | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Alcalinidad Total | Texto | Baja, Media, Alta, Indeseable, Indeseable como fuente de abastecimiento
CALIDAD_AS | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Arsenico Total | Texto | Potable - Excelente, Apta como FAAP, No Apta como FAAP
CALIDAD_CD | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Cadmio Total | Texto | Potable - Excelente, No apta como FAAP
CALIDAD_COLI_FEC | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Coliformes Fecales | Texto | Potable - Excelente, Buena calidad, Aceptable, Contaminada, Fuertemente contaminada
CALIDAD_CONDUC | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Conductividad | Texto | Excelente para riego, Buena para riego, Permisible para riego, Dudosa para riego, Indeseable para riego
CALIDAD_CR | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Cromo Total | Texto | Potable - Excelente, No apta como FAAP
CALIDAD_DUR | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Dureza Total | Texto | Potable - Suave, Potable - Moderadamente suave, Potable - Dura, Muy dura e indeseable usos industrial y domestico
CALIDAD_FE | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Hierro Total | Texto | Potable - Excelente, Sin efectos en la salud - Puede dar color al agua
CALIDAD_FLUO | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Fluoruros Totales | Texto | Baja, Media, Potable - Optima, Alta
CALIDAD_HG | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Mercurio Total | Texto | Potable - Excelente, No apta como FAAP
CALIDAD_MN | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Manganeso Total | Texto | Potable - Excelente, Sin efectos en la salud - Puede dar color al agua, Puede afectar la salud
CALIDAD_N_NO3 | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Nitrogeno de Nitratos | Texto | Potable - Excelente, Potable - Buena calidad, No Apta como FAAP
CALIDAD_PB | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador Plomo Total | Texto | Potable - Excelente, No apta como FAAP
CALIDAD_SDT_ra | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador de los Solidos Disueltos Totales (Riego agricola) | Texto | Excelente para riego, Cultivos sensibles o Cultivos con manejo especial, Cultivos tolerantes, Indeseable para riego
CALIDAD_SDT_salin | Clasificacion de la calidad del agua de acuerdo con el indicador de los Solidos Disueltos Totales (Salinizacion) | Texto | Dulce, Ligeramente salobres, Salina, Salobre
CUMPLE_CON_ALC | Indica si cumple con la calidad de Baja, Media, o Alta para el Indicador Alcalinidad Total | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_AS | Indica si cumple con la calidad de Potable - Excelente o Apta como FAAP, para el Indicador Arsenico Total | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_CD | Indica si cumple con la calidad de Potable - Excelente, para el Indicador Cadmio Total | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_CF | Indica si cumple con la calidad de Potable - Excelente, o Buena calidad, Aceptable, para el Indicador Coliformes Fecales | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_COND | Indica si cumple con la calidad de Excelente para riego, Buena para riego, o Permisible para riego, para el Indicador Conductividad | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_CR | Indica si cumple con la calidad de Potable - Excelente, para el Indicador Cromo Total | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_DUR | Indica si cumple con la calidad de Potable - Suave, Potable - Moderadamente suave, o Potable - Dura, para el Indicador Dureza Total | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_FE | Indica si cumple con la calidad de Potable - Excelente, para el Indicador Hierro Total | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_FLUO | Indica si cumple con la calidad de Baja, Media, o Potable - Optima, para el Indicador Fluoruros Totales | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_HG | Indica si cumple con la calidad de Potable - Excelente, para el Indicador Mercurio Total | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_MN | Indica si cumple con la calidad de Potable - Excelente, para el Indicador Manganeso Total | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_NO3 | Indica si cumple con la calidad de Potable - Excelente o Potable - Buena calidad, para el Indicador Nitrogeno de Nitratos | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_PB | Indica si cumple con la calidad de Potable - Excelente, para el Indicador Plomo Total | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_SDT_ra | Indica si cumple con la calidad de Excelente para riego, Cultivos sensibles o Cultivos con manejo especial, para el Indicador SDT (Riego agr¡cola) | Texto | SI, NO, ND
CUMPLE_CON_SDT_salin | Indica si cumple con la calidad de Potable - Dulce o Ligeramente salobres, para el Indicador Solidos Disueltos Totales (Salinizaci¢n) | Texto | SI, NO, ND
CONTAMINANTES | Contaminantes presentes en incumplimiento (Contaminados) | Texto | ALC, CONDUC, SDT_ra,SDT_salin, FLUO, DT, AS,NO3, DT, CF, NO3, AS, CD, CR, PB, MN, FE
SEMAFORO | Indica el nivel de contaminacion de acuerdo a los contaminantes presentes | Texto | Verde, Amarillo, Rojo
ND | No Disponible

## Escalas Subterráneas
CALIDAD DEL AGUA PARA COLIFORMES FECALES_subterraneas | CRITERIO | DESCRIPCION
Excelente | COLI_FEC menor a 1.1 | Agua potable. Agua no contaminada o condicion normal. No hay evidencia de alteracion en los valores de la calidad bacteriologica para el cuerpo de agua subterraneo
Buena calidad | COLI_FEC mayor o igual de 1.1 y menor o igual a 200 | Aguas para uso recreativo con contacto primario, así como para otros usos. Indicios de alteracion de la calidad bacteriologica
Aceptable | COLI_FEC mayor de 200 y menor o igual a 1000 | Aguas con calidad admisible como fuente de abastecimiento de agua potable y para riego agricola. Muestra bajos niveles de alteracion como resultado de la actividad humana
Contaminada | COLI_FEC mayor de 1000 y menor o igual a 10000 | Aguas con contaminacion bacteriologica. Indica alteracion substancial con respecto a la condicion normal
Fuertemente contaminada | COLI_FEC mayor de 10000 | Aguas con fuerte contaminacion bacteriologica. Alteracion severa
CALIDAD DEL AGUA PARA SOLIDOS DISUELTOS TOTALES-SALINIZACION | CRITERIO | DESCRIPCION
Potable - Dulce | SDT menor o igual a 1000 | Agua Potable. Agua Dulce
Ligeramente salobres | SDT mayor de 1000 y menor o igual a 2000 | Aguas subterranea con bajo contenido de sales
Salobres | SDT mayor de 2000 y menor o igual a 10000 | Aguas subterranea con alto contenido de sales
Salinas | SDT mayor de 10000 | Aguas subterranea con muy alto contenido de sales
CALIDAD DEL AGUA PARA SOLIDOS DISUELTOS TOTALES-RIEGO AGRICOLA | CRITERIO | DESCRIPCION
Excelente para riego | SDT menor o igual a 500 | Excelente para riego de todo tipo de cultivos
Cultivos sensibles | SDT mayor de 500 y menor o igual a 1000 | Apta para riego de cultivos sensibles
Cultivos con manejo especial | SDT mayor de 1000 y menor o igual a 2000 | Apta para riego de cultivos con manejo especial
Cultivos tolerantes | SDT mayor de 2000 y menor o igual a 5000 | Apta para riego de cultivos tolerantes
Indeseable para riego | SDT mayor de 5000 | Indeseable para riego
CALIDAD DEL AGUA PARA CROMO | CRITERIO | DESCRIPCION
Potable - Excelente | CR menor o igual a 0.05 | Agua potable. Agua no contaminada o condicion normal
No apta como FAAP | CR mayor de 0.05 | Agua no apta como fuente de abastecimiento de agua potable
CALIDAD DEL AGUA PARA CONDUCTIVIDAD | CRITERIO | DESCRIPCION
Excelente para riego | CONDUC menor o igual a 250 | Excelente para riego de todo tipo de cultivos
Buena para riego | CONDUC mayor de 250 y menor o igual a 750 | Apta para riego de cultivos sensibles
Permisible para riego | CONDUC mayor de 750 y menor o igual a 2000 | Apta para riego de cultivos con manejo especial
Dudosa para riego | CONDUC mayor de 2000 y menor o igual a 3000 | Apta para riego de cultivos tolerantes
Indeseable para riego | CONDUC mayor de 3000 | Indeseable para riego
CALIDAD DEL AGUA PARA CADMIO | CRITERIO | DESCRIPCION
Potable - Excelente | CD menor o igual a 0.003 | Agua potable. Agua no contaminada o condicion normal
Apta como FAAP | CD mayor de 0.003 y menor o igual a 0.005 | Agua apta como fuente de abastecimiento de agua potable
No apta como FAAP | CD mayor de 0.005 | Agua no apta como fuente de abastecimiento de agua potable
CALIDAD DEL AGUA PARA ARSENICO | CRITERIO | DESCRIPCION
Potable - Excelente | AS menor o igual a 0.01 | Agua potable. Agua no contaminada o condicion normal
Apta como FAAP | AS mayor de 0.01 y menor o igual a 0.025 | Agua apta como fuente de abastecimiento de agua potable
No apta como FAAP | AS mayor de 0.025 | Agua no apta como fuente de abastecimiento de agua potable o requiere de tratamiento para su remoción.
CALIDAD DEL AGUA PARA ALCALINIDAD | CRITERIO | DESCRIPCION
Baja | ALC mayor o igual a 20 y menor de 75 | Agua apta como fuente de abastecimiento de agua potable
Media | ALC mayor o igual a 75 y menor o igual a 150 | Agua potable. Agua no contaminada o condicion normal
Alta | ALC mayor de 150 y menor o igual a 400 | Agua apta como fuente de abastecimiento de agua potable
Indeseable | ALC menor de 20 | Agua no apta como fuente de abastecimiento de agua potable
Indeseable como FAAP | ALC mayor de 400 | Agua no apta como fuente de abastecimiento de agua potable
CALIDAD DEL AGUA PARA PLOMO | CRITERIO | DESCRIPCION
Potable - Excelente | PB menor o igual a 0.01 | Agua potable. Agua no contaminada o condicion normal
No apta como FAAP | PB mayor de 0.01 | Agua no apta como fuente de abastecimiento de agua potable
CALIDAD DEL AGUA PARA NITROGENO DE NITRATOS | CRITERIO | DESCRIPCION
Potable - Excelente | N_NO3 menor o igual a 5 | Agua potable. Agua no contaminada o condicion normal
Potable - Buena calidad | N_NO3 mayor de 5 y menor o igual a 11 | Aguas con indicios de aguas residuales o fertilizantes. Condición eutrófica-altos niveles de nutrientes. Efectos moderados en cultivos regados
No apta como FAAP | N_NO3 mayor de 11 | Aguas superficiales con fuerte impacto de aguas residuales crudas con alta carga de nutrientes. Condición hipertrófica, florecimientos algales que incluyen especies tóxicas a seres vivos
CALIDAD DEL AGUA PARA MANGANESO | CRITERIO | DESCRIPCION
Potable - Excelente | MN menor o igual a 0.15 | Agua potable. Agua no contaminada o condicion normal
Sin efectos en la salud - Puede dar color al agua | MN mayor de 0.15 y menor o igual a 0.4 | Sin efectos en la salud - Puede dar color al agua
Puede afectar la salud | MN mayor de 0.4 | Agua no apta como fuente de abastecimiento de agua potable. Puede afectar la salud
CALIDAD DEL AGUA PARA MERCURIO | CRITERIO | DESCRIPCION
Potable - Excelente | HG menor o igual a 0.006 | Agua potable. Agua no contaminada o condicion normal
No apta como FAAP | HG mayor de 0.006 | Agua no apta como fuente de abastecimiento de agua potable
CALIDAD DEL AGUA PARA FLUORUROS | CRITERIO | DESCRIPCION
Potable - Optima | FLUO mayor o igual a 0.7 y menor de 1.5 | Agua potable. Agua no contaminada o condicion normal
Media | FLUO mayor o igual a 0.4 y menor de 0.7 | Agua con nivel medio de fluoruros
Baja | FLUO mayor o igual a 0 y menor de 0.4 | Agua con bajo contenido de fluoruros
Alta | FLUO mayor o igual a 1.5 | Agua no apta como fuente de abastecimiento de agua potable
CALIDAD DEL AGUA PARA HIERRO | CRITERIO | DESCRIPCION
Potable - Excelente | FE menor o igual a 0.3 | Agua potable. Agua no contaminada o condicion normal
Sin efectos en la salud - Puede dar color al agua | FE mayor de 0.3 | Sin efectos en la salud - Puede dar color al agua
CALIDAD DEL AGUA PARA DUREZA | CRITERIO | DESCRIPCION
Potable - Suave | DUR menor o igual a 60 | Agua potable. Bajo contenido de minerales
Potable - Moderadamente suave | DUR mayor de 60 y menor o igual a 120 | Agua potable. Moderado contenido de minerales
Potable - Dura | DUR mayor de 120 y menor o igual a 500 | Agua potable. Alto contenido de minerales, principalmente sales de calcio​ y magnesio
Muy dura e indeseable usos industrial y domestico | DUR mayor de 500 | Agua no apta como fuente de abastecimiento de agua potable. Muy dura e indeseable usos industrial y domestico